ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 93.030		Měsíc Rok

| Stokové sítě a kanalizační přípojky | ČSN 75 6101 OPRAVA 1 |
| --- | --- |

Corrigendum

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004 se opravuje takto:

V tabulce 1, posledním řádku se doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti mění takto:

| Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a. s., IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová