ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30		Měsíc Rok

| Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky | ČSN IEC 60884-1 OPRAVA 1 35 4515 |
| --- | --- |

Corrigendum

ČSN IEC 60884-1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky ze září 2003 se opravuje takto:

Tabulka 16 – Maximální a minimální vysouvací síly se opravuje takto:

V posledním sloupci se vypouští značka „*)“ u hodnoty 2 N a zrušuje se národní poznámka pod čarou.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: ABB, s. r. o., Elektro-Praga, Jablonec nad Nisou, IČ 49682563, Ing. Olga Maňková

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ivana Kuhnová