ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.40		Měsíc Rok

| Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky | ČSN EN 14197-3 69 7257 |
| --- | --- |

Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels – 
Part 3: Operational requirements

Récipients cryogéniques – Récipients fixes, non isolés sous vide – 
Partie 3: Exigences de service

Kryo-Behälter – Ortsfeste nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter – 
Teil 3: Betriebsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14197-3:2004 včetně opravy EN 14197-3:2004/AC:2004-08. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14197-3:2004 including its Corrigendum EN 14197-3:2004/AC:2004-08. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 12300 zavedena v ČSN EN 12300 (69 7200) Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách

EN 14197-1:2003 zavedena v ČSN EN 14197-1:2004 (69 7257) Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

EN 14197-2 zavedena v ČSN EN 14197-2 (69 7257) Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

EN 60079-10 zavedena v ČSN EN 60079-10 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 10: Určování nebezpečných prostorů

EN 60079-14 zavedena v ČSN EN 60079-14 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (97/23/EC) ze dne 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2 doplněna národní poznámka upozorňující na zapracovanou opravu EN 14197-3:2004/AC:2004-08.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o., IČ 26883473, Miroslav Patočka, dipl. tech.

Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Jokeš

EVROPSKÁ NORMA	EN 14197-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Březen 2004

ICS 23.020.40

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby –
Část 3: Provozní požadavky

Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels –
Part 3: Operational requirements

| Récipients cryogéniques – Récipients fixes non isolés sous vide – Partie 3: Exigences de service | Kryo-Behälter – Ortsfeste nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter – Teil 3: Betriebsanforderungen |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2003-08-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2004 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 	Ref. č. EN 14197-3:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva		5

1	Předmět normy		6

2	Citované dokumenty		6

3	Termíny a definice		6

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 97/23/ES		7

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14197-3:2004) vypracovala technická komise CEN/TC 268 Kryogenické nádoby, jejíž 
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2004 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy A a B jsou informativní.

EN 14197 se společným názvem Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby sestává z těchto samostatných částí:

Část 1: Základní požadavky;

Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení;

Část 3: Provozní požadavky.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

# 1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na provoz stabilních nevakuově izolovaných nádob pro kryogenické tekutiny podle EN 14197-1, konstruovaných pro nejvyšší dovolený tlak větší než 0,5 bar. Rovněž může být 
použita jako návod pro nádoby konstruované pro nejvyšší dovolený tlak menší než 0,5 bar.

Předmět normy zahrnuje instalování, uvádění do provozu, kontrolu plnění, údržbu a postupy v nouzové situaci.

Tato část normy platí pro nádoby konstruované pro kryogenické tekutiny specifikované v EN 14197-1.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 12300 Cryogenic vessels – Cleanliness for cryogenic service

(Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách)

EN 14197-1:2003 Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels – Part 1: Fundamental requirements

(Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky)

EN 14197-2 Cryogenic vessels – Static non-vacuum insulated vessels – Part 2: Design, fabrication, inspection and testing

(Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení)

EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 10: Classification of hazardous areas (IEC 60079-10:1995)

(Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 10: Určování nebezpečných prostorů)

EN 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines) (IEC 60079-14:1996))

(Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních))

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle EN 14197-1 (některé z nich se pro usnadnění opakují níže) a  dále uvedené termíny a definice.

3.1
uvádění do provozu (putting into service)	
postup, při kterém je nádoba připravena poprvé k použití; platí buď pro nové nádoby použité poprvé, nebo pro nádoby, které byly odstaveny z provozu a budou do něho znovu uváděny

# Příloha ZA (informativní)

# Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 97/23/ES

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu za účelem poskytnutí prostředků pro zajištění shody se základními požadavky směrnice nového přístupu 97/23/ES.

Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie v rámci této směrnice a byla zavedena jako národní norma alespoň jedním členským státem, potom shoda s ustanoveními této normy uvedenými v tabulce ZA.1 potvrzuje v rozsahu předmětu této normy předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky této směrnice a přidružených předpisů ESVO.

Tabulka ZA.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 97/23/ES

| Harmonizované články EN 14197-3 | Podstata požadavku | PED |
| --- | --- | --- |
| 6.1, 7.1, 8, 9, 12.4 | Návody k používání | Příloha I, 3.4 |
| 5.2, 6, 8, 12.1 až 12.3 | Ustanovení k zajištění bezpečné manipulace a provozu | Příloha I, 2.3 |
| 6 | Zásady, které musí být dodržovány | Příloha I, 1.2 |
| 6, 12.3 | Prostředky odvodnění a odvzdušnění | Příloha I, 2.5 |
| 7.1, 12.1 až 12.3 | Zařízení, které musí být navrženo, vyrobeno, kontrolováno, vystrojeno a instalováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost | Příloha I, 1.1 |
| 7.3.2, 7.3.3 | Kontrola bezpečnostní výstroje | Příloha I, 3.2.3 |
| 9, 12.4 | Plnění a vypouštění | Příloha I, 2.9 |

UPOZORNĚNÍ Na výrobek (výrobky), který je předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.