ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.40; 91.140.10		Měsíc Rok

| Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů – Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů | ČSN CLC/TS 50612 37 8393 |
| --- | --- |

Portable electrical apparatus for the measurement of combustion flue gas parameters – Guide to their use in the process 
of commissioning, servicing and maintaining gas fired central heating boilers

Appareils électriques portatifs pour la mesure des paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation – 
Utilisation dans le processus de mise en service, entretien et maintenance des chaudières à gaz

Tragbare elektrische Geräte zur Messung von Verbrennungsparametern – Einsatz für Inbetriebnahme, Wartung 
und Instandsetzung von gasbefeuerten Heizungsanlagen

Tato norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CLC/TS 50612:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the Technical Specification CLC/TS 50612:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CLC/TS 50612 (37 8393) z prosince 2008.

Anotace obsahu

Tato norma uvádí návod pro výběr, použití a údržbu přenosných elektrických zařízení, která splňují požadavky souboru EN 50379 a jsou navržena pro měření parametrů spalinových plynů u ústředních vytápěných bojlerů na plynná paliva typu B a typu C.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50612:2013 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky zcela revidována tak, aby obsahovala nově navržené metody měření spalinových plynů jak při uvádění zařízení do provozu, tak také při provádění údržby a následného ověřování.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50291-1 ČSN EN 50291-1 (37 8372) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN 50379-1 ed. 2:2013 (37 8390) Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

ČSN EN 50379-2 ed. 2 (37 8390) Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (37 8390) Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad textu kapitoly Termíny a definice přejímané technické specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

# Národní příloha NA (informativní)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

## 3.1 Typ zařízení

3.1.1
přenosný elektrický detektor plynných spalin (portable electrical combustion flue gas analyser)	
zařízení, které detekuje a měří koncentraci složek plynných spalin a jasně zobrazuje výsledky

POZNÁMKA 1 k heslu Kapitola 5 a příloha A uvádí informace o vhodných přenosných elektrických detektorech plynných spalin.

3.1.2
bojler (boiler)	
jednotka, uváděná na trh jako kompletní spotřebič, který je dodáván pro bezpečné a účinné vytápění získávané spalováním plynných paliv

atd.

NÁSLEDUJE TEXT PŘEJÍMANÉHO ORIGINÁLU