ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 27.100		Měsíc Rok

| Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn | ČSN 33 0121 OPRAVA 2 |
| --- | --- |

Corrigendum

ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn ze srpna 2001 se opravuje takto:

Předmluva

Zrušuje se článek Obdobné mezinárodní a zahraniční normy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

# Rozsah platnosti

Rozsah uváděného napětí „mezi 10 V a 100 V“ se opravuje na „mezi 100 V a 1 000 V“.