ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 27.100 **Měsíc Rok**

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn | ČSN 33 0121OPRAVA 1 |

idt HD 472 S1:1989/AC:2002-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 0121:2001 je českou verzí opravy HD 472 S1:1989/AC:2002-02. Překlad byl zajištěn
Českou agenturou pro standardizaci.

This Corrigendum to ČSN 33 0121:2001 is the Czech version of the Corrigendum HD 472 S1:1989/AC:2002-02. It was translated by the Czech Standardization Agency.

**ČSN 33 0121 elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn** ze srpna 2001 se mění takto:

Předmluva

*V článku Souvisící ČSN se zrušuje odkaz na ČSN 33 0050-601.*

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Vincent Csirik

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola 3 Hodnoty normalizovaných jmenovitých napětí

*Čtvrtý odstavec se nahrazuje takto:*

Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně.